# Тендер № 1142 от 08.07.2016(на приобретение ТМЦ)

## ПРОДЛЕН

Настоящим приглашаем Вас принять участие в тендере на приобретение ТМЦ:

Тендерная информация:

- срок предоставления тендерных предложений до 18:00 «12» июля  2016 г.;
- Покупатель (склад Покупателя) расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Промышленный проезд, 5, http://roskom.pro;

- рассматриваемые условия платежа:

- 100 % предоплата;

- 50 % предоплата, 50% по готовности ТМЦ;

- 50 % предоплата, 50% по поставке ТМЦ;

Поставщик_________________      (склад Поставщика) расположен по адресу:

Претендент на поставку ТМЦ должен в рамках тендера предоставить следующую информацию по поставке ТМЦ:

| Информация | Хар-ка | Кол-во | Цена за штуку | С НДС | Общая стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой системы отопления в комплекте с накидными гайками Ду32, 230В, 50Гц, N-22кВт, I-180мм | UPS 32-80 | 2 |  |  |  |
| Насос рециркуляционный котловой в комплекте с накидными гайками Ду32, 230В, 50Гц, N-22кВт, I-180мм | UPS 25-40 | 2 |  |  |  |
| Теплосчетчик СТ-10 в комплекте: - счетчик горячей воды ВСТ-20 (с присоединителями) Ду20 - вычислитель ВТЭ-1К1 -термопреобразователь сопротивления Pt-500 с гильзой на установку на трубу Ду40 | СТ-10 | 1 1 1 2 |  |  |  |
| Счетчик холодной воды Ду15, в комплекте с присоединителями | ВСХ-15 | 1 |  |  |  |
| Клапан подпиточный Ду15, латунный муфтовый, диапазон настойки 0,5-3 бар | ALIMAT 1/2 | 1 |  |  |  |
| Клапан предохранительный Ду15х20мм, Ру3 | SWH 30x1/2" | 2 |  |  |  |
| Бак расширительный мембранный V-50л, Ру5, Tmax=100 0C, Ду20 | WRV 50 | 1 |  |  |  |
| Фильтр для холодной воды Ду15, Ру6 | FMC 12 | 1 |  |  |  |
| Картридж для умягчения 10" |  | 1 |  |  |  |
| Дымоход Ду150 двустенный, материал нержавеющая сталь | по чертежу | 2 |  |  |  |
| Радиатор чугунный секционный, высота 500мм | МС-140-500 М | 10 |  |  |  |
| Решетка вентиляционная наружная | РН 600х300 | 1 |  |  |  |
| Решетка вентиляционная однорядная | РВ 1-600-300 | 1 |  |  |  |
| Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ду250 | ГОСТ 14918-80* | 2,8м |  |  |  |
| Дефлектор Ду250 мм по типу Д315.00.000 | с. 5.904-51 | 1 |  |  |  |
| Вантуз воздушный фланцевый Ду50, Ру25 | "Hawle" 9874 | 1 |  |  |  |
| Рукав пожарный резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом Ру3, Ду=51мм, L=20м |  | 2 |  |  |  |
| Бак запаса воды пластиковый, V-2000л | Combi W | 1 |  |  |  |
| Трап чугунный Т100 с горизонтальным отводом Ду100 | ГОСТ 1811-97 | 1 |  |  |  |
| Автоматическая насосная станция в комплекте с мембранным расширительным баком V24л, N=0,77кВт | HydroJet JP5 | 1 |  |  |  |
| Счетчик холодной воды крыльчатый D=65 | ВСХ-65 | 1 |  |  |  |
| Манометр предел измерения 0-1 МПа, МПЗА-У | ГОСТ 2405-88 | 1 |  |  |  |
| Кран трехходовой с фланцем для контрольного манометра Ду15 | 11Б38бк | 1 |  |  |  |
| Фильтр сетчатый латунный фланцевый со спускным краном типа V333Р Ду65 | V333P | 1 |  |  |  |
| Гибкая вставка резиновая фланцевого типа ZKB | 149В5146С ZKB-100 | 1 |  |  |  |
| Информация | Показатель | Примечание |
| Срок готовности продукции |  |  |
| Срок поставки |  |  |
| Условия оплаты |  |  |

С победителем тендера будет заключен договор на поставку ТМЦ

Результаты тендера будут размещены на официальном сайте ROSKOM™ www.roskom.pro
Срок заключения договора (оплаты) с победителем тендера: до «15» июля 2016г.

Организатор тендера: Общество с ограниченной ответственностью «РоСКом».
Контактное лицо: Гавриленко В.И., тел./факс: (861) 279-00-53; e-mail: info@roskom.pro
Заказчик: ООО «РоСКом-ТехМаш».