# Тендер № 1148 от 08.07.2016(на приобретение ТМЦ)

## ПРОДЛЕН

Настоящим приглашаем Вас принять участие в тендере на приобретение ТМЦ:

Тендерная информация:

- срок предоставления тендерных предложений до 18:00 «12» июля  2016 г.;
- Покупатель (склад Покупателя) расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Промышленный проезд, 5, http://roskom.pro;

- рассматриваемые условия платежа:

- 100 % предоплата;

- 50 % предоплата, 50% по готовности ТМЦ;

- 50 % предоплата, 50% по поставке ТМЦ;

Поставщик_________________      (склад Поставщика) расположен по адресу:

Претендент на поставку ТМЦ должен в рамках тендера предоставить следующую информацию по поставке ТМЦ:

| Информация | Хар-ка | Кол-во | Цена за штуку | С НДС | Общая с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рампа перепускная для баллонов с азотом под навесом, Рраб.=15МПа | РА-2х5 2ТН/12.12-ТХ2.ОЛ4 | 1 шт |  |  |  |
| Баллон для азота 40-200У | ГОСТ 949-73* | 10 шт |  |  |  |
| Узел рециркуляции паров УПР-50 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями для установки в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. Класс герметичности кранов – А по ГОСТ 9544-2005 | ТУ 3689-055- 10524112-2003 | 5 компл |  |  |  |
| Оголовок продувочных свечей, 09Г2С, Ду80 06.101.050-070.00.00.000 | ГОСТ 19281-89 | 4 шт |  |  |  |
| УГРШ-100В-2-О-СГ | 2ТН/12.12-ОЛ.2 | 1 шт |  |  |  |
| Узел сбора конденсата на трубе Ду200 Ду 200 мм Рр до 1,2 МПа (12 кгс/см²), УГ 2.00-06 | 2ТН/12.12-С202- ГСН.ОЛ2 | 1 шт |  |  |  |
| Устройство распределительное катодной защиты низковольтное «Энергомера», УКЗН-К-0,23-С1-2,0(А)-1-БСЗ(4)-1-У1-А, в составе: -Автоматический выпрямитель, В-ОПЕ-М7-С0-42-48-У2-В - Блок совместной защиты, БДР-М2-15/25-4-У1 | ТУ 3414-026-22136119-2008 ТУ 3415-004-22136119-2008 ТУ 3415-006-22136119-2004 | 2 компл 1 шт 1 шт |  |  |  |
| Устройство распределительное катодной защиты низковольтное «Энергомера» УКЗН-К-0,23-С1-1,2(А)-1-БСЗ(4)-2-У1-А в составе: - Автоматический выпрямитель В-ОПЕ-М7-С0-25-48-У2-В - Блок совместной защиты, БДР-М2-15/25-4-У1 | ТУ 3414-026-22136119-2008 ТУ 3415-004-22136119-2008 ТУ 3415-006-22136119-2004 | 1 шт 1 шт 2 шт |  |  |  |
| Контрольно-измерительный пункт: - КИП.ПВЕК.1.1.КАЗ 0-6 - КИП.ПВЕК.1.1.ДП 12-4 - КИП.ПВЕК.1.1.П 12-0 - КИП.ПВЕК.1.1.П 4-0.К - Контрольно-измерительный пункт со встроенным блоком совместной защиты КИП.ПВЕК.1.2.ИП, 8-2БСЗ 30-1 - Контрольно-измерительный пункт со встроенным блоком совместной защиты КИП.ПВЕК.1.2.КТ 12-4, БСЗ.10-1.К - Контрольно-измерительный пункт со встроенным блоком совместной защиты КИП.ПВЕК.1.2.ПП 24-8, БСЗ 10-4 - Контрольно-измерительный пункт со встроенным блоком совместной защиты КИП.ПВЕК.1.2.ИП, 8-2БСЗ 30-1 | ТУ 4318-002-87598003-2010 | 3 шт 4 шт 1 шт 5 шт 5 шт 2 шт 1 шт 1 шт |  |  |  |

| Информация | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Срок готовности продукции |  |  |
| Срок поставки |  |  |
| Условия оплаты |  |  |

С победителем тендера будет заключен договор на поставку ТМЦ

Результаты тендера будут размещены на официальном сайте ROSKOM™ www.roskom.pro
Срок заключения договора (оплаты) с победителем тендера: до «15» июля 2016г.

Организатор тендера: Общество с ограниченной ответственностью «РоСКом».
Контактное лицо: Гавриленко В.И., тел./факс: (861) 279-00-53; e-mail: info@roskom.pro
Заказчик: ООО «РоСКом-ТехМаш».