# Тендер № 1150 от 08.07.2016(на приобретение ТМЦ)

## ПРОДЛЕН

Настоящим приглашаем Вас принять участие в тендере на приобретение ТМЦ:

Тендерная информация:

- срок предоставления тендерных предложений до 18:00 «12» июля  2016 г.;
- Покупатель (склад Покупателя) расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Промышленный проезд, 5, http://roskom.pro;

- рассматриваемые условия платежа:

- 100 % предоплата;

- 50 % предоплата, 50% по готовности ТМЦ;

- 50 % предоплата, 50% по поставке ТМЦ;

Поставщик_________________      (склад Поставщика) расположен по адресу:

Претендент на поставку ТМЦ должен в рамках тендера предоставить следующую информацию по поставке ТМЦ:

| Информация | Хар-ка | Кол-во | Цена за штуку | С НДС | Общая с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задвижка стальная полнопроходная с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями для районов с температурой наиболее холодной пятидневки минус 19 °С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005 DN 25 мм PN 1,6 МПа | ТУ 3741-043- 00218147-2005 31с41нж ЗКС 160- 25PN 1,6МПа исп.A1B1C2D1 E4F3G1 | 8 |  |  |  |
| Задвижка клиновая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями для районов с наиболее холодной пятидневки минус 25°С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005 DN 50 мм, PN 1,6 МПа | 31с41нж ЗКЛ 2-50-16 DN50PN16кгс/см² | 3 |  |  |  |
| Клапан обратный поворотный в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005 DN 50 мм PN 4,0 МПа | 19с53нж КОП 50-40 DN50PN4,0МПа | 1 |  |  |  |
| Кран шаровой ручной для жидких и газообразных сред под приварку для районов с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005. DN 15 мм PN 1,6 МПа | КШ 15.16.4110 | 4 |  |  |  |
| Краны шаровые полнопроходные разборные под приварку для районов с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С: - DN 50 мм PN 1,6 МПа - DN100 мм PN 1,6 МПа | 11с67пСП.1.063.050 11с67пСФ.1.016.100 | 4 1 |  |  |  |
| Краны шаровые полнопроходные высокого давления под приварку с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005: - DN 50 мм PN 6,3 МПа - DN 80 мм PN 6,3 МПа | 11с67пКП. 1.063.050 11с67пКП. 1.063.080 | 2 1 |  |  |  |
| Клапан обратный поворотный в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом для установки в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. DN 50 мм PN 4,0 МПа | 19с53нж КОП 50-40 DN50 PN4,0МПа | 2 |  |  |  |
| Устройство отсекающее с комплектом монтажных частей. Рабочая среда: природный газ; газоконденсатная смесь. DN 80 мм PN 16 МПа | УО16110А(DN80 PN160МПа)Ца 2.504.2502ТН/12.12-УО- ТХ.ОЛ | 4 |  |  |  |
| Клапан запорный проходной. Управление-ручное. Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, в том числе взрывопожароопасные, неагрессивные к материалам деталей клапанов. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005: - DN 15 мм PN 16 МПа - DN 25 мм PN 16 МПа | КЗ 21216- 015 PN 16,0МПа А21 B02 С16 D00 E05 F11 КЗ 21216- 025 PN 16,0МПа А21 B02 С16 D00 E05 F11 | 8 12 |  |  |  |
| Дроссель нерегулируемый (угловой) в комплекте с ответными фланцами под приварку к трубе 89х7, уплотнительными кольцами, штуцерными насадками с разными проходными сечениями исполнения К1, DN 80 мм PN 21 МПа | ДН-65х21 ТУ-3665-010- 00221801-99 | 4 |  |  |  |
| Задвижки прямоточные в комплекте с инструментальным фланцем, ответными фланцами под приварку к трубе 89х7, уплотнительными кольцами, крепежными изделиями, исполнения К1, для установки в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. DN 80 мм PN 21 МПа | ЗМС-65х21 ТУ 3665-009- 00221801-99 ГОСТ Р 51365-2009 | 8 |  |  |  |
| Задвижки прямоточные в комплекте с инструментальным фланцем, ответными фланцами под приварку к трубе 89х7, уплотнительными кольцами, крепежными изделиями, исполнения К1, для установки в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. DN 80 мм PN 21 МПа | ЗМС-65х21 ТУ 3665-009- 00221801-99 ГОСТ Р 51365-2009 | 8 |  |  |  |
| Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями для установки в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. DN 80 мм PN 6,3 МПа | 30с976нж ГА-12014-080 ТУ-3741-001- 54634853-2002 ТУ-3741-003- 54634853-2008 | 4 |  |  |  |
| Кран шаровой разборный полнопроходный для жидких и газообразных сред под приварку для районов с температурой наиболее холодной пятидневки минус 40 °С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005: - DN 50 мм PN 1,6 МПа - DN 150 мм PN 1,6 МПа | 11с67пСП.1.016.050 11с67пСП.1.016.150 | 2 шт 2 шт |  |  |  |
| Кран шаровой цельносварной с изоляцией весьма усиленного типа с электроприводом AUMA SGEXC 12.1 /AMEXC 01.1 DN 200 мм PN 1,6 МПа | 11c67пЗЦП. 9.25.200 2ТН/12.12- ГСН.ОЛ1 | 1 |  |  |  |
| Кран шаровый стальной полнопроходной муфтовый (сталь 20) Ру 1,6 МПа, Tmax=150 С: - Ду 15 мм - Ду 20 мм - Ду 25 мм - Ду 32 мм - Ду 40 мм | 11Б27П1 | 21 шт 1 шт 7 шт 8 шт 2 шт |  |  |  |
| Клапан обратный латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором Ру 2,5 МПа Tmax=110 C: - Ду 15 мм - Ду 25 мм - Ду 32 мм | 065В8224 065В8226 065В8227 | 1 шт 2 шт 4 шт |  |  |  |
| Автоматический воздухоотводчик с резьбовымсоединением Ру 1,0 МПа, Tmax=110 С Ду 15 | 065В8223 | 3 шт |  |  |  |
| Фильтр сетчатый латунный муфтовый Ду 40Ру 1,6 МПа, Tmax=120 C: - Ду 15 мм - Ду 25 мм - Ду 40 мм | ФММ-15 ФММ-25 ФММ-40 | 1 шт 2 шт 2 шт |  |  |  |
| Кран шаровый с ручным управлением фланцевый в комплекте с ответными фланцами Ру 1,6 МПа, Tmax=190 С: - Ду 15 мм - Ду 32 мм | КШ 15.16.3110 КШ 32.16.3110 | 2 шт 16 шт |  |  |  |
| Клапан терморегулятора с предварительнойнастройкой Ру 1,0 МПа, Tmax=120 C Ду 15 | RA-N | 1 шт |  |  |  |
| Клапан запорный радиаторный Ру 1,0 МПа, Tmax=120 C Ду15 | RLV | 1 шт |  |  |  |
| Задвижка стальная клиновая с выдвижнымшпинделем в комплекте с ответными фланцами: - Ду 100 мм Ру 2,5 МПа - Ду 50 мм Ру 2,5 МПа | ЗС 100.25.3310 ЗС 50.25.3310 | 1 шт 6 шт |  |  |  |
| Клапан обратный литой фланцевый в комплекте с ответными фланцами: - Ду 100 мм Ру 2,5 МПа - Ду 50 мм Ру 2,5 МПа | КО 100.25.3312 КО 50.25.3312 | 2 шт 6 шт |  |  |  |
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем в комплекте с ответными фланцами и крепежными изделиями Ду 200 мм Ру 1,6 МПа | 30лс41нж | 2 комп |  |  |  |
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с удлинненым штоком (Hш=1,5 м) в комплекте с ответными фланцами и крепежными изделиямиДу 200 ммРу 1,6 МПа | 30лс41нж | 2 комп |  |  |  |
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем в комплекте с ответными фланцами и крепежными изделиями: - Ду 100 мм Ру 4,0 МПа - Ду 50 мм Ру 4,0 МПа | 30с15нж 30с15нж | 3 комп 1 комп |  |  |  |
| Головка соединительная напорная муфтовая: - ГМ-80 - ГМ-50 | ГОСТ Р 53279-2009 | 2 шт 4 шт |  |  |  |
| Головка соединительная напорная рукавная: - ГР-80 - ГР-50 | ГОСТ Р 53279-2009 | 2 шт 4 шт |  |  |  |
| Шаровой сливной кран с наружной резьбой Ду 15 мм Ру 1,0 МПа | 065B8200 | 1 шт |  |  |  |
| Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой UNI ISO 7/1 Ду 25 мм | 065В8209 | 1 шт |  |  |  |

| Информация | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Срок готовности продукции |  |  |
| Срок поставки |  |  |
| Условия оплаты |  |  |

С победителем тендера будет заключен договор на поставку ТМЦ

Результаты тендера будут размещены на официальном сайте ROSKOM™ www.roskom.pro
Срок заключения договора (оплаты) с победителем тендера: до «15» июля 2016г.

Организатор тендера: Общество с ограниченной ответственностью «РоСКом».
Контактное лицо: Гавриленко В.И., тел./факс: (861) 279-00-53; e-mail: info@roskom.pro
Заказчик: ООО «РоСКом-ТехМаш».