# Тендер № 1151 от 08.07.2016(на приобретение ТМЦ)

## ПРОДЛЕН

Настоящим приглашаем Вас принять участие в тендере на приобретение ТМЦ:

Тендерная информация:

- срок предоставления тендерных предложений до 18:00 «12» июля  2016 г.;
- Покупатель (склад Покупателя) расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Промышленный проезд, 5, http://roskom.pro;

- рассматриваемые условия платежа:

- 100 % предоплата;

- 50 % предоплата, 50% по готовности ТМЦ;

- 50 % предоплата, 50% по поставке ТМЦ;

Поставщик_________________      (склад Поставщика) расположен по адресу:

Претендент на поставку ТМЦ должен в рамках тендера предоставить следующую информацию по поставке ТМЦ:

| Информация | Хар-ка | Кол-во | Цена за ед | С НДС | Общая с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальный кабель для промышленных сетей: - Герда КВК-4х(2х1)э - Герда КВКнг 1 х 2х0,75ХЛС | ТУ 16.К13-033- 2005 | 0,05 км 1,5 км |  |  |  |
| Кабель управления, контроля, сигнализации: - КПСВЭнг-(А)-LS 1х2х0,5 - КПСВЭнг-(А)-LS 1х2х0,75 - КПСВЭнг-(А)-LS 2х2х0,75 - КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 | ТУ 16.К99-002-2003 ТУ 16.К99-002-2003 | 0,025 км 0,45 км 0,04 км 0,065 км |  |  |  |
| Кабель радиочастотный РК 50-2-16 | ГОСТ 11326.65-79 | 0,02 км |  |  |  |
| Кабель контрольный: - КВВГЭнг 4х1,0 - КВВГЭнг 7х1 - КВВГЭнг 14х1,0 - КВВГЭнг 37х1,0 - КВБбШв 14х1,5 - КВБбШв 4х1,0 | ГОСТ 1508-78 | 0,242 км 0,083 км 0,087 км 0,034 км 1,4 км 0,7 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами - ВБбШнг (А) - 0,66 кВ 3х2,5 | ТУ 16.К01-37-2003 | 0,001 км |  |  |  |
| Проводник заземляющий П-1 | ТУ 36.1276-85 | 21 шт |  |  |  |
| Проводник заземляющий П-750 | ТУ 36.1276-85 | 21 шт |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, сечением 2х1,5 мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 | 0,005 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 | 0,015 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, сечением 4х1,5 мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 | 0,001 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 | 0,051 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, сечением 2х2,5 мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 | 0,006 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, сечением 4х2,5 мм2 ВВГнг(А)-LS- 0,66 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 | 0,004 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, сечением 5х2,5 мм2 ВВГнг(А)-0,66 кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,1 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 2х6 мм2 ВБбШнг- 0,66кВ | ТУ 16.КО1-37- 2003 | 0,541 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 2х35 мм2 ВБбШнг- 0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 2,42 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 3х2,5 мм2 ВБбШнг(А)-0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,275 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 3х6 мм2 ВБбШнг(А)-0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,045 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 3х25 мм2 ВБбШнг(А)-0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,771 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 4х2,5 мм2 ВБбШнг(А)-0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,025 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 4х10 мм2 ВБбШнг(А)-0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,265 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 4х185 мм2 ВБбШнг(А)-1,0 кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,65 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 5х2,5 мм2 ВБбШнг(А)-0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,984 км |  |  |  |
| Щебень марки 400 ф 10-20 мм | ГОСТ 9757-90* | 0,55 м3 |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 5х4 мм2 ВБбШнг(А)-0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 1,972 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 5х6 мм2 ВБбШнг(А)-0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 1,39 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 5х10 мм2 ВБбШнг(А)-0,66кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,405 км |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами, бронированный, сечением 5х150 мм2 ВБбШнг(А)-1,0 кВ | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,19 км |  |  |  |
| Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, сечением 4х2,5 мм2 КВБбШнг(А) | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,065 км |  |  |  |
| Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, сечением 5х2,5 мм2 КВБбШнг(А) | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,265 км |  |  |  |
| Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, сечением 14х2,5 мм2 КВБбШнг(А) | ТУ 16.КО1-37-2003 | 0,05 км |  |  |  |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 3х70 (35)мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП-10кВ | ТУ 16.К71-335-2004 | 3,8 км |  |  |  |
| Кабель связи ТПП 10х2х0,5 | ГОСТ Р51311-99 | 0,07 км |  |  |  |
| Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки | POLT-12D/3XI-H1-L12A | 2 шт |  |  |  |
| Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая | POLJ-12/3x70-150 | 15 шт |  |  |  |
| Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая для кабеля ВБбШнг(А) - 0,66 кВ 3х25 | 3ПСтБ-о-25 ТУ 3599-011-04001953-2001 | 2 шт |  |  |  |
| Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая для кабеля ВБбШнг(А) - 0,66 кВ 5х6 | 5ПСтБ-о-6 ТУ 3599-011-04001953-2001 | 1 шт |  |  |  |
| Провод ПРППМ 1х2х1,2 | ТУ3577-001-12154334-96 | 0,15 км |  |  |  |

| Информация | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Срок готовности продукции |  |  |
| Срок поставки |  |  |
| Условия оплаты |  |  |

С победителем тендера будет заключен договор на поставку ТМЦ

Результаты тендера будут размещены на официальном сайте ROSKOM™ www.roskom.pro
Срок заключения договора (оплаты) с победителем тендера: до «15» июля 2016г.

Организатор тендера: Общество с ограниченной ответственностью «РоСКом».
Контактное лицо: Гавриленко В.И., тел./факс: (861) 279-00-53; e-mail: info@roskom.pro
Заказчик: ООО «РоСКом-ТехМаш».