# Тендер № 1155 от 08.07.2016(на приобретение ТМЦ)

## ПРОДЛЕН

Настоящим приглашаем Вас принять участие в тендере на приобретение ТМЦ:

Тендерная информация:

- срок предоставления тендерных предложений до 18:00 «12» июля  2016 г.;
- Покупатель (склад Покупателя) расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Промышленный проезд, 5, http://roskom.pro;

- рассматриваемые условия платежа:

- 100 % предоплата;

- 50 % предоплата, 50% по готовности ТМЦ;

- 50 % предоплата, 50% по поставке ТМЦ;

Поставщик_________________      (склад Поставщика) расположен по адресу:

Претендент на поставку ТМЦ должен в рамках тендера предоставить следующую информацию по поставке ТМЦ:

| Информация | Хар-ка | Кол-во | Цена за ед | С НДС | Общая с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бирка маркировочная | У136 ТУ 36-1440-82 | 5 шт |  |  |  |
| Оконцеватель проводов ОП | ТВ 36.1145-84 | 10 шт |  |  |  |
| Лента сигнальная | ЛСС 50 | 1,0955 км |  |  |  |
| Рукав гибкий негерметичный РЗ-Ц-Х-15-УЗ | ТУ 4833-019- 291224208-00 | 20 м |  |  |  |
| Рукав гибкий негерметичный РЗ-Ц-Х-20 | Ту 22-5570-83 | 15 м |  |  |  |
| Рукав гибкий негерметичный РЗ-Ц-Х-32 | ТУ 30201248-001-99 | 7,5 м |  |  |  |
| Короб металлический СП 100х100 | ТУ 36-1109-77 | 195 шт |  |  |  |
| Короб металлический СУ 100х100 | ТУ 36-1109-78 | 24 шт |  |  |  |
| Короб металлический СТ 100х100 | ТУ 36-1109-79 | 13 шт |  |  |  |
| Концевая кабельная муфта КНТп 3х70-1 | ТУ 13173334-14-92 | 112 шт |  |  |  |
| Скоба по серии 7.402-5.2-24 | С-1 | 98 шт |  |  |  |
| Коробка ответвительная У 409-3У1 | ТУ 36-1859-75 | 5 шт |  |  |  |
| Сжим плашечный У867 | ТУ 36-1034-76 | 3 шт |  |  |  |
| Лента сигнальная «Электро» с логотипом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» | ЛСЭ 150 | 2216,2 м |  |  |  |
| Конструкции кабельные сборные ТУ 36-1496-85: - стойка К1150 УТ1,5 - стойка кабельная, h=800 мм - стойка кабельная, h=150 мм - полка К1160ц УТ1,5 - полка кабельная, l=340 мм - полка кабельная, l=250 мм | ТУ 36-1496-85 К1150 УТ1,5 К1152цУТ1,5 К1160цУТ1,5 К1160ц УТ1,5 К1162цУТ1,5 К1161цУТ1,5 | 22 шт 473 шт 6 шт 210 шт 474 шт 270 шт |  |  |  |
| Лотки монтажные ЛМ ТУ 3449-001- 01394366-97: - Лоток прямой, b=200 мм, l=2 м - Крышка прямых лотков, b1=200 мм, l=2 м - Лоток угловой, b=200 мм КГ 200х65 90 - Крышка угловых лотков, b1=200 мм - Лоток для поворота трассы вверх под углом 45°, b=200 мм - Крышка для лотков для поворота трассы вверх под углом 45°, b1=203 мм - Лоток для поворота трассы вниз под углом 45°, b=200 мм - Крышка для лотков для поворота трассы вниз, под углом 45°, b1=203 мм - Лоток тройниковый, b=200 мм - Крышка тройниковых лотков, b=200 мм - лоток прямой, b=100 мм, l=2 м - крышка прямых лотков, b1=300 мм,l=2 м - крышка прямых лотков, b1=100 мм,l=2 м - лоток тройниковый, b=300 мм - крышка тройниковых лотков, b1=300 мм - лоток угловой, b=300 мм - крышка угловых лотков, b1=300 мм - лоток для поворота трассы вверх под углом 45°, b=300 мм - крышка лотков для поворота трассы вверх под углом 45°, b1=303 мм - лоток для поворота трассы вниз под углом 45°, b=300 мм - крышка лотков для поворота трассы вниз под углом 45°, b1=303 мм | ЛМ 200х65 УХЛ2,5 КЛ 200 УХЛ2,5 КГ 200х65 90 УХЛ2,5 КЛУ 200-90 УХЛ2,5 КП 200х65 45 УХЛ2,5 КЛП 200-45 УХЛ2,5 КС200х65 45 УХЛ2,5 КЛС200-45 УХЛ2,5 ОТ 200х65 УХЛ2,5 КЛТ 200 УХЛ2,5 ЛМ 100х65 УХЛ2,5 КЛ 300 УХЛ2,5 КЛ 100 УХЛ2,5 ОТ 300х65 УХЛ2,5 КТЛ 300 УХЛ2,5 КГ 300х65 90 УХЛ2,5 КЛУ 300-90 УХЛ2,5 КП 300х65 45 УХЛ2,5 КЛП 300-45 УХЛ2,5 КС 300х65 45 УХЛ2,5 КЛС300-45 УХЛ2,5 | 84 шт 84 шт 8 шт 8 шт 2 шт 2 шт 2 шт 2 шт 2 шт 2 шт 4 шт 237 шт 4 шт 24 шт 24 шт 12 шт 12 шт 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт |  |  |  |
| Короб монтажный оцинкованный 40х60х3000 С | ШЦКД.035.00.000 | 100 шт |  |  |  |
| Устройство соединительное взрывозащищенное | УС-4-Ех | 2 шт |  |  |  |
| Коробка склемными зажимами У 615 АУ2 | ТУ 36-12-80 | 1 шт |  |  |  |
| Коробка коммутационная 4-х контактная УК-2П |  | 22 шт |  |  |  |
| Труба гофрированная двустенная 50№121950 | ДАБР.735321 |  |  |  |  |
| Мини-канал магистральный | DLP-D 22[10 |  |  |  |  |

| Информация | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Срок готовности продукции |  |  |
| Срок поставки |  |  |
| Условия оплаты |  |  |

С победителем тендера будет заключен договор на поставку ТМЦ

Результаты тендера будут размещены на официальном сайте ROSKOM™ www.roskom.pro
Срок заключения договора (оплаты) с победителем тендера: до «15» июля 2016г.

Организатор тендера: Общество с ограниченной ответственностью «РоСКом».
Контактное лицо: Гавриленко В.И., тел./факс: (861) 279-00-53; e-mail: info@roskom.pro
Заказчик: ООО «РоСКом-ТехМаш».